## 总排口
总排口分析数据
日期 | PH | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮（NH3-N) | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类 | 排水量 | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类
| 6-9 | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：吨
2025-05-01 | 放假 | [8 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 | 放假 | [8 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 | 7.4 | 0.041 | 0.116 | 0.214 | 0.001 | 0.025 | 0.0772 | 20.994 | 7.3715 | cod: 159.668; 总镍: 0.14; 六价铬: 0.051; 总铬: 0.21; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 | 7.268 | 0.018 | 0.066 | 0.133 | 0.001 | 0.02 | 0.2483 | 15.583 | 5.1028 | cod: 105.746; 总镍: 0.107; 六价铬: 0.049; 总铬: 0.049; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 | 7.06 | 0.053 | 0.104 | 0.233 | 0.001 | 0.02 | 0.0045 | 18.753 | 5.0936 | cod: 123.436; 总镍: 0.169; 六价铬: 0.049; 总铬: 0.234; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 | 7.424 | 0.087 | 0.295 | 0.266 | 0.001 | 0.02 | 0.0067 | 21.541 | 5.6127 | 180.533 | 0.15 | 0.041 | 0.041 |  |  | 0.105 | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 | 7.353 | 0.044 | 0.221 | 0.265 | 0.001 | 0.025 | 0.1258 | 18.201 | 5.1573 | cod: 181.529; 总镍: 0.102; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.111; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 | 7.328 | 0.025 | 0.173 | 0.284 | 0.002 | 0.02 | 0.136 | 20.325 | 8.1261 | cod: 169.272; 总镍: 0.133; 六价铬: 0.051; 总铬: 0.421; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 | 7.346 | 0.026 | 0.238 | 0.22 | 0.001 | 0.02 | 0.185 | 18.456 | 7.9098 | cod: 148.33; 总镍: 0.155; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.107; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 | 7.282 | 0.032 | 0.161 | 0.256 | 0.002 | 0.02 | 0.2586 | 14.353 | 5.5085 | cod: 135.433; 总镍: 0.183; 六价铬: 0.048; 总铬: 0.061; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 | 7.448 | 0.037 | 0.134 | 0.282 | 0.001 | 0.025 | 0.3396 | 17.311 | 8.2163 | cod: 146.324; 总镍: 0.312; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.115; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 | 7.307 | 0.025 | 0.127 | 0.246 | 0.001 | 0.02 | 0.2468 | 14.937 | 5.2117 | cod: 122.674; 总镍: 0.164; 六价铬: 0.051; 总铬: 0.145; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 | 7.414 | 0.023 | 0.158 | 0.262 | 0.001 | 0.025 | 0.1866 | 15.4 | 5.5088 | cod: 117.344; 总镍: 0.135; 六价铬: 0.051; 总铬: 0.103; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 | 7.221 | 0.022 | 0.104 | 0.18 | 0.001 | 0.02 | 0.0866 | 9.924 | 1.3572 | cod: 80.567; 总镍: 0.118; 六价铬: 0.046; 总铬: 0.074; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 | 7.239 | 0.006 | 0.107 | 0.202 | 0.001 | 0.02 | 0.0732 | 11.979 | 3.5132 | 57.578 | 0.113 | 0.05 | 0.227 | 9 | 2.05 |  |  | 0.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 | 7.58 | 0.028 | 0.255 | 0.165 | 0.001 | 0.025 | 0.1343 | 12.407 | 7.3996 | cod: 81.407; 总镍: 0.162; 六价铬: 0.018; 总铬: 0.018; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 | 7.295 | 0.012 | 0.178 | 0.178 | 0.001 | 0.02 | 0.0923 | 8.448 | 4.0438 | cod: 55.163; 总镍: 0.11; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.069; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 | 7.418 | 0.011 | 0.15 | 0.127 | 0.001 | 0.02 | 0.1397 | 10.746 | 8.2155 | cod: 64.361; 总镍: 0.095; 六价铬: 0.051; 总铬: 0.266; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 | 7.206 | 0.005 | 0.148 | 0.108 | 0.001 | 0.025 | 0.1767 | 10.327 | 8.5188 | cod: 56.636; 总镍: 0.094; 六价铬: 0.051; 总铬: 0.277; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 | 7.544 | 0.007 | 0.193 | 0.12 | 0.001 | 0.02 | 0.2552 | 14.528 | 11.7691 | cod: 62.596; 总镍: 0.096; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.283; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 | 7.644 | 0.019 | 0.126 | 0.193 | 0.001 | 0.02 | 0.5859 | 20.193 | 18.4414 | cod: 132.029; 总镍: 0.082; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.198; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 | 7.524 | 0.007 | 0.068 | 0.125 | 0.001 | 0.02 | 0.2573 | 18.614 | 17.0481 | cod: 105.598; 总镍: 0.064; 六价铬: 0.042; 总铬: 0.07; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 | 7.572 | 0.011 | 0.068 | 0.101 | 0.001 | 0.025 | 0.1011 | 15.805 | 7.6711 | cod: 99.633; 总镍: 0.094; 六价铬: 0.045; 总铬: 0.11; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 | 7.216 | 0.013 | 0.103 | 0.079 | 0.001 | 0.02 | 0.1206 | 8.881 | 2.5744 | cod: 52.717; 总镍: 0.088; 六价铬: 0.021; 总铬: 0.021; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 | 7.068 | 0.026 | 0.121 | 0.06 | 0.001 | 0.02 | 0.1547 | 10.328 | 2.7315 | cod: 38.257; 总镍: 0.106; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.328; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 | 7.121 | 0.028 | 0.121 | 0.052 | 0.001 | 0.02 | 0.0311 | 12.223 | 3.7359 | cod: 42.336; 总镍: 0.085; 六价铬: 0.045; 总铬: 0.16; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 | 7.13 | 0.018 | 0.108 | 0.098 | 0.001 | 0.025 | 0.0797 | 12.933 | 3.7729 | cod: 41.179; 总镍: 0.096; 六价铬: 0.048; 总铬: 0.148; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 | 7.232 | 0.072 | 0.166 | 0.046 | 0.002 | 0.02 | 0.144 | 12.801 | 3.8385 | cod: 63.866; 总镍: 0.071; 六价铬: 0.1; 总铬: 0.189; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 | 6.927 | 0.035 | 0.137 | 0.071 | 0.001 | 0.02 | 0.0109 | 9.093 | 1.3072 | cod: 42.639; 总镍: 0.057; 六价铬: 0.04; 总铬: 0.107; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 | 7.179 | 0.034 | 0.088 | 0.074 | 0.001 | 0.025 | 0.0007 | 6.464 | 1.3401 | cod: 59.127; 总镍: 0.051; 六价铬: 0.038; 总铬: 0.099; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 | 7.181 | 0.053 | 0.165 | 0.061 | 0.001 | 0.02 | 0.0659 | 11.719 | 4.315 | cod: 57.427; 总镍: 0.062; 六价铬: 0.038; 总铬: 0.066; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PH | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮（NH3-N) | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类 | 排水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类

## 铬排口
铬排口分析数据
日期 | PH | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮（NH3-N) | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类 | 排水量 | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类
| 6-9 | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：吨
2025-05-01 | [9 empty] | 六价铬: 放假; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 | [9 empty] | 六价铬: 放假; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 | [9 empty] | 六价铬: 0.051; 总铬: 0.21; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 | [9 empty] | 六价铬: 0.049; 总铬: 0.049; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 | [9 empty] | 六价铬: 0.049; 总铬: 0.234; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 | [9 empty] | 六价铬: 0.041; 总铬: 0.041; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 | [9 empty] | 六价铬: 0.05; 总铬: 0.111; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 | [9 empty] | 六价铬: 0.051; 总铬: 0.421; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 | [9 empty] | 六价铬: 0.05; 总铬: 0.107; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 | [9 empty] | 六价铬: 0.048; 总铬: 0.061; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 | [9 empty] | 六价铬: 0.05; 总铬: 0.115; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 | [9 empty] | 六价铬: 0.051; 总铬: 0.145; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 | [9 empty] | 六价铬: 0.051; 总铬: 0.103; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 | [9 empty] | 六价铬: 0.046; 总铬: 0.074; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 | [9 empty] | 六价铬: 0.05; 总铬: 0.227; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 | [9 empty] | 六价铬: 0.018; 总铬: 0.018; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 | [9 empty] | 六价铬: 0.05; 总铬: 0.069; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 | [9 empty] | 六价铬: 0.051; 总铬: 0.266; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 | [9 empty] | 六价铬: 0.051; 总铬: 0.277; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 | [9 empty] | 六价铬: 0.05; 总铬: 0.283; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 | [9 empty] | 六价铬: 0.05; 总铬: 0.198; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 | [9 empty] | 六价铬: 0.042; 总铬: 0.07; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 | [9 empty] | 六价铬: 0.045; 总铬: 0.11; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 | [9 empty] | 六价铬: 0.021; 总铬: 0.021; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 | [9 empty] | 六价铬: 0.05; 总铬: 0.328; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 | [9 empty] | 六价铬: 0.045; 总铬: 0.16; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 | [9 empty] | 六价铬: 0.048; 总铬: 0.148; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 | [9 empty] | 六价铬: 0.1; 总铬: 0.189; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 | [9 empty] | 六价铬: 0.04; 总铬: 0.107; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 | [9 empty] | 六价铬: 0.038; 总铬: 0.099; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 | [9 empty] | 六价铬: 0.038; 总铬: 0.066; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[10 empty] | 六价铬: 0.047379; 总铬: 0.14852; 石油类: 排放量; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[10 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[20 empty] | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类

## 镍排口
镍排口分析数据
日期 | PH | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮（NH3-N) | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类 | 排水量 | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类
| 6-9 | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：吨
2025-05-01 | [9 empty] | 总镍: 放假; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 | [9 empty] | 总镍: 放假; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 | [9 empty] | 总镍: 0.05; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 | [9 empty] | 总镍: 0.12; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 | [9 empty] | 总镍: 0.017; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 | [9 empty] | 总镍: 0.039; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 | [9 empty] | 总镍: 0.003; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 | [9 empty] | 总镍: 0.003; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 | [9 empty] | 总镍: 0.01; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 | [9 empty] | 总镍: 0.034; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 | [9 empty] | 总镍: 0.035; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 | [9 empty] | 总镍: 0.027; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 | [9 empty] | 总镍: 0.042; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 | [9 empty] | 总镍: 0.01; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 | [9 empty] | 总镍: 0.034; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 | [9 empty] | 总镍: 0.001; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 | [9 empty] | 总镍: 0.001; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 | [9 empty] | 总镍: 0.023; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 | [9 empty] | 总镍: 0.014; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 | [9 empty] | 总镍: 0.001; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 | [9 empty] | 总镍: 0.001; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 | [9 empty] | 总镍: 0.001; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 | [9 empty] | 总镍: 0.001; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 | [9 empty] | 总镍: 0.016; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 | [9 empty] | 总镍: 0.01; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 | [9 empty] | 总镍: 0.008; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 | [9 empty] | 总镍: 0.013; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 | [9 empty] | 总镍: 0.001; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 | [9 empty] | 总镍: 0.023; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 | [9 empty] | 总镍: 0.015; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 | [9 empty] | 总镍: 0.002; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | cod: 平均值：; 总镍: 0.019138; 石油类: 排放量：; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类