## 总排口
总排口分析数据
日期 | PH | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮（NH3-N) | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类 | 排水量 | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类
| 6-9 | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：吨
2025-06-01 | 7.296 | 0.038 | 0.169 | 0.067 | 0.001 | 0.02 | 0.0637 | 15.779 | 6.6165 | cod: 51.607; 总镍: 0.067; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.252; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 | 6.792 | 0.021 | 0.087 | 0.086 | 0.002 | 0.025 | 0.0429 | 14.335 | 4.3577 | cod: 29.353; 总镍: 0.06; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.264; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 | 6.865 | 0.012 | 0.108 | 0.098 | 0.001 | 0.02 | 0.1546 | 15.134 | 3.8787 | 22.053 | 0.052 | 0.05 | 0.231 |  |  | 0.168 | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 | 7.06 | 0.013 | 0.05 | 0.1 | 0.001 | 0.02 | 0.0281 | 14.456 | 4.2129 | cod: 40.325; 总镍: 0.025; 六价铬: 0.1; 总铬: 0.108; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 | 6.96 | 0.009 | 0.031 | 0.049 | 0.001 | 0.02 | 0.0063 | 13.316 | 4.4384 | cod: 27.642; 总镍: 0.034; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.255; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 | 6.902 | 0.008 | 0.07 | 0.042 | 0.001 | 0.02 | 0.1371 | 13.924 | 3.9606 | cod: 24.748; 总镍: 0.032; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.27; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 | 7.119 | 0.002 | 0.04 | 0.066 | 0.001 | 0.02 | 0.1515 | 15.671 | 5.1666 | cod: 29.898; 总镍: 0.042; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.253; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 | 7.196 | 0.007 | 0.037 | 0.104 | 0.002 | 0.02 | 0.0094 | 14.271 | 5.6364 | cod: 27.567; 总镍: 0.04; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.197; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 | 7.961 | 0.039 | 0.014 | 0.207 | 0.008 | 0.02 | 0.0525 | 18.314 | 8.774 | cod: 77.689; 总镍: 0.089; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.113; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 | 7.34 | 0.021 | 0.057 | 0.138 | 0.002 | 0.02 | 0.0073 | 16.237 | 7.4864 | cod: 61.562; 总镍: 0.063; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.254; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 | 7.508 | 0.032 | 0.043 | 0.146 | 0.001 | 0.02 | 0.006 | 22.038 | 6.5841 | cod: 57.44; 总镍: 0.119; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.222; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 | 7.409 | 0.013 | 0.03 | 0.157 | 0.001 | 0.02 | 0.0066 | 22.657 | 6.6453 | cod: 54.693; 总镍: 0.04; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.225; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 | 7.305 | 0.03 | 0.099 | 0.172 | 0.001 | 0.02 | 0.0806 | 17.92 | 3.5947 | cod: 32.526; 总镍: 0.042; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.133; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 | 6.999 | 0.036 | 0.08 | 0.194 | 0.001 | 0.02 | 0.006 | 18.096 | 5.5114 | cod: 44.986; 总镍: 0.036; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.207; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 | 7.135 | 0.019 | 0.091 | 0.213 | 0.001 | 0.02 | 0.0763 | 18.151 | 5.2784 | cod: 52.215; 总镍: 0.059; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.052; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 | 7.455 | 0.023 | 0.115 | 0.171 | 0.001 | 0.02 | 0.2387 | 33.337 | 10.2166 | cod: 129.586; 总镍: 0.048; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.13; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 | 7.13 | 0.016 | 0.056 | 0.172 | 0.001 | 0.02 | 0.1625 | 13.86 | 5.825 | cod: 73.419; 总镍: 0.033; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.167; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 | 7.06 | 0.016 | 0.082 | 0.134 | 0.001 | 0.02 | 0.0808 | 10.485 | 4.3904 | cod: 45.163; 总镍: 0.032; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.112; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 | 7.544 | 0.023 | 0.159 | 0.157 | 0.001 | 0.02 | 0.0298 | 19.228 | 8.0904 | cod: 61.492; 总镍: 0.056; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.086; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 | 6.985 | 0.024 | 0.189 | 0.121 | 0.001 | 0.02 | 0.0664 | 14.6 | 6.1215 | cod: 48.711; 总镍: 0.074; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.054; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 | 7.277 | 0.031 | 0.238 | 0.141 | 0.002 | 0.02 | 0.0818 | 14.029 | 5.4833 | cod: 45.046; 总镍: 0.096; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.184; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 | 7.14 | 0.023 | 0.217 | 0.128 | 0.001 | 0.02 | 0.0052 | 20.394 | 10.0665 | cod: 76.147; 总镍: 0.079; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.161; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 | 7.081 | 0.026 | 0.053 | 0.082 | 0.001 | 0.02 | 0.1061 | 11.818 | 4.5895 | cod: 25.626; 总镍: 0.073; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.23; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 | 7.067 | 0.022 | 0.079 | 0.066 | 0.001 | 0.02 | 0.069 | 8.596 | 2.5896 | cod: 25.006; 总镍: 0.059; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.129; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 | 7.386 | 0.022 | 0.066 | 0.106 | 0.001 | 0.02 | 0.1401 | 9.439 | 2.3607 | cod: 36.755; 总镍: 0.061; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.064; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 | 7.1 | 0.012 | 0.091 | 0.07 | 0.002 | 0.02 | 0.0932 | 4.22 | 0.9881 | cod: 32.338; 总镍: 0.033; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.055; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 | 7.601 | 0.014 | 0.209 | 0.072 | 0.001 | 0.02 | 0.0614 | 8.593 | 2.3558 | 37.126 | 0.049 | 0.05 | 0.077 | 7.67 | 1.85 |  |  | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 | 7.404 | 0.006 | 0.05 | 0.037 | 0.001 | 0.02 | 0.1004 | 10.942 | 3.3218 | cod: 40.138; 总镍: 0.047; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.109; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 | 7.406 | 0.01 | 0.077 | 0.064 | 0.001 | 0.02 | 0.0473 | 8.82 | 1.5567 | cod: 27.943; 总镍: 0.046; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.052; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 | 7.177 | 0.005 | 0.048 | 0.068 | 0.001 | 0.02 | 0.023 | 7.872 | 1.7161 | cod: 21.978; 总镍: 0.032; 六价铬: 0.05; 总铬: 0.071; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PH | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮（NH3-N) | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类 | 排水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类

## 铬排口
铬排口分析数据
日期 | PH | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮（NH3-N) | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类 | 排水量 | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类
| 6-9 | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：吨
2025-06-01 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[10 empty] | 总镍: 平均值：; 六价铬: #DIV/0!; 总铬: #DIV/0!; 石油类: 排放量; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[10 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[20 empty] | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类

## 镍排口
镍排口分析数据
日期 | PH | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮（NH3-N) | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类 | 排水量 | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类
| 6-9 | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：ppm | 单位：吨
2025-06-01 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 | [9 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | cod: 平均值：; 总镍: #DIV/0!; 石油类: 排放量：; 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 总铜: 0; 总锌: 0; 总锡: 0; 总银: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 总铜 | 总锌 | 总锡 | 总银 | 总氰化物 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 氨氮 | cod | 总镍 | 六价铬 | 总铬 | 悬浮物 | 氟化物 | 总铁 | 总铝 | 石油类